表一

广州市文化广电旅游局已消除或降低风险等级的重大风险

（截至2024年12月12日）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险名称 | 风险类型 | 风险特征描述 | 风险位置 | 责任单位 | 监管单位 | 管控情况 |
| 1 | 白云区玩通天网吧 | 火灾 | 该场所未安装火灾自动报警系统。 | 白云区龙龟南岭中路1号三楼 | 白云区玩通天网吧 | 白云区文化广电旅游体育局 | 已消除 |
| 2 | 广州黑胡子装饰设计有限公司 | 火灾 | 该场所仅设置一个安全出口。 | 越秀区西湖路18号1602房、1603房、1605房、1922房 | 广州黑胡子装饰设计有限公司 | 越秀区文化广电旅游体育局 | 已消除 |
| 3 | 广州星连文化传播合伙企业 | 火灾 | 该场所仅设置一个安全出口。 | 越秀区西湖路18号2508-2510房 | 广州星连文化传播合伙企业 | 越秀区文化广电旅游体育局 | 已消除 |
| 4 | 广州市海珠区星都会娱乐中心（星都会） | 火灾 | 该场所存在楼顶办公室隔墙及顶棚使用泡沫夹心彩钢板且违规住人的消防安全隐患。 | 海珠区江燕路 37号自编A栋3-01、3-02、3-03 | 广州市海珠区星都会娱乐中心 | 海珠区文化广电旅游体育局 | 已消除 |
| 5 | 广州市越秀区咪古文化娱乐店 | 火灾 | 该场所仅设置一个安全出口。 | 越秀区北京街道惠福东路455号景腾大厦703房 | 广州市越秀区咪古文化娱乐店 | 越秀区文化广电旅游体育局 | 已消除 |
| 6 | 广州市越秀区箫之溯娱乐活动室 | 火灾 | 该场所仅设置一个安全出口。 | 越秀区北京街道惠福东路455号景腾大厦803号 | 广州市越秀区箫之溯娱乐活动室 | 越秀区文化广电旅游体育局 | 已消除 |
| 7 | 广州市极胜互联网上网服务有限公司 | 火灾 | 该场所使用非A级彩钢夹芯板搭建且违规住人。 | 天河区珠村南门社新街3-1号二、三层 | 广州市极胜互联网上网服务有限公司 | 天河区文化广电旅游体育局 | 已消除 |
| 8 | 广州市海珠区原力网吧 | 火灾 | 场所未安装火灾自动报警系统。 | 海珠区新港中路452号3楼 | 广州市海珠区原力网吧 | 海珠区文化广电旅游体育局 | 已消除 |